## Slide 1: مانیتورینگ قلبی و کار با دستگاه دفیبریلاتور

## Slide 2
1.اندیکاسیون های استفاده از دستگاه دفیبریلاتور
2.انواع دستگاه های الکتروشوک موجود در ایران
3.حالت های دستگاه الکتروشوک
4.معرفی کلیدها و نشانگرهای دستگاه(سوییچ انتخاب مد،کلیدهای انتخاب
انرژی،کلیدهای انتخاب لید و ...)
5.نحوه کار با دستگاه الکتروشوک در حالت مانیتور

## Slide 9: zoll

## Slide 10
کلیدهای اصلی وصفحه نمایش Front Panel
خاکستری
  مانیتورینگ
قرمز
  دفیبریلاتور
سبز
  پیس میکر

## Slide 11
مانیتورینگ ECG
ضربان قلب میانگین
لید انتخاب شده
دامنه (سایز) بزرگ‌نمایی ECG
فعال وغیرفعال بودن آلارم دستگاه

## Slide 12
مانیتورینگ ECG

## Slide 13
کلیدهای راهنما
پنج کلید راهنما در زیر صفحه نمایش به ما کمک میکنند که در هر وضعیت چه عملیاتی را میتوان با آنها انجام داد.

## Slide 14: نام و شماره پرونده بیمار
با فشردن کلید ID# میتوان وارد منوی ثبت اطلاعات بیمار شد .

## Slide 15: سیستم هشدار ALARM
با فشردن کلید Alarms میتوان سیستم هشدار را تنظیم نمود .

## Slide 16: نمایش دو شکل موج
برای مشاهده دو شکل موج از کلید Wave2 استفاده میشود .

## Slide 17: پارامتر
با فشردن کلید Param میتوان شکل موج نمایش داده شده بر روی صفحه مانیتور را تغییر داد .

## Slide 18: تنظیم صدای HR
با فشردن کلید میتوان صدای HR را تنظیم نمود .

## Slide 19: تنظیم نور صفحه نمایش
با فشردن کلید میتوان نور صفحه را تنظیم نمود .

## Slide 20: کلید Summary
گرفتن گزارش
از اطلاعات ذخیره شده بیمار در حافظه دستگاه با استفاده از کلیدهای نرم افزاری

## Slide 56: Codemaster dc-shock